附件一：（本表由检查单位保存，不需报送）

2016年中山市春季房屋安全

检查情况登记卡

区/镇 （单位）：                              填表时间：2016年  月  日

| 房屋座落 | 街 路 巷 号 座（幢） 房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋用途 | □住宅 □商业 □办公 □工业 □其他 |  |  |  |
| 房屋结构 | □框架 □混合 □砖木 □简易 |  |  |  |
| 房屋建成年代 | □解放前 □1950年-1960年 □1960年-1970年 □1970年-1980年 □1980年-1990年 □ 1990年-2000年 □2000年-2010年 □2010年-2020年 |  |  |  |
| 建筑面积 （M2） |  | 户 数 |  |  |
| 使用情况 | □在使用 □空置 | 层 数 |  |  |
| 房屋危旧情况 |  |  |  |  |
| 危险等级 | □A级 □B级 □C级 □D级 |  |  |  |
| 房屋完好程度 | □完好 □基本完好 □一般损坏 □严重损坏 □危险 |  |  |  |
| 备 注 | 是否属保障性住房？ 是否属棚户区改造安置住房？ |  |  |  |

填表单位（负责人签名及盖章）：                          填表人：

联系电话：

登记卡填表指引

附件二：

1、房屋座落：以幢为单位填写，房屋座落位置，如街道门牌号码等。

2、房屋用途：按住宅、商业、办公、工业、其他五类填写，超过两类或以上的按实际用途填写。

住宅：是指专供居住的房屋，包括普通住宅、别墅、公寓、集体宿舍等。

商业：指各类从事商业等经营业务活动所用的房屋。如：商业店铺、百货商场、购物中心、超级市场、批发市场、各式旅馆饭店、各式娱乐场所等。

办公：指所有党政机关、行政事业单位、公司、群众团体等从事办公所用的房屋。如：商务办公楼（写字楼）、政府办公楼等。

工业：指各类从事生产活动及仓储所用的房屋。如：工业厂房、仓库等。

其他：指不属上述任何用途的房屋。如：车站、医院、学校、祠堂、体育馆、军用房等。

3、房屋结构：按框架、混合、砖木、简易四类填写。可根据房产测量资料、房产证、房屋档案及相关管理资料填写，或现场目测鉴别。

框架结构：承重的主要结构是用钢筋混凝土建造的（钢或钢筋混凝土结构参照列入）房屋。

混合结构：承重的主要结构是用钢筋混凝土和砖木建造的房屋。

砖木结构：承重的主要结构是用砖木建造的房屋。

简易结构：承重的主要结构是用竹木、砖石、土建造的简易房屋。

4、户数：一间住宅房屋或一个经营实体为一户。

5、层数：一幢住宅房屋的楼层数。

6、建筑面积：可根据房产测量资料、房产证、房屋档案及相关管理资料填写。

7、房屋建成年代：按解放前、1950年-1960年、1960年-1970 年、1970年-1980年、1980年-1990年、1990年-2000年、2000年-2010年、2010年-2020年八类填写。

8、使用情况：按目前使用状况填写，分在使用、空置两类。

9、房屋危旧情况：指房屋的危旧情况，如地基、承重结构、外墙、屋面、室内装饰装修等危旧情况。

10、房屋危险等级：根据《危险房屋鉴定标准》里的等级划分：

A级：结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全。

B级：结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。

C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房，一般需要加固或局部改造。

D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房，一般应整体拆除。

11、房屋完好程度：按完好、基本完好、一般损坏、严重损坏、危险五类填写。

完好房屋: 指主体结构完好。不倒、不塌、不漏。庭院不积水、门窗设备完整，上下水道通畅，室内地面平整，能保证居住安全和正常使用的房屋，或者虽有上一些漏雨和轻微破损，或缺乏油漆保养，经过小修能及时修复。

基本完好房屋：指主体结构完好，少数部件虽有损坏，但不严重，经过维修就能修复的房屋。

一般损坏房屋：指主体结构基本完好，屋面不平整、经常漏雨，门窗有的腐朽变形，下水道经常阻塞，内粉刷部分脱落，地板松动，墙体轻度倾斜、开裂，需要进行正常修理的房屋。

严重损坏房屋：指年久失修，破损严重，但无倒塌危险，需进行大修或有计划翻修、改建的房屋。

危险房屋：指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件，随时有可能丧失结构稳定和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。

12、备注：反映房屋的其他情况，如危房的治理措施、属其他类的房屋用途等。

保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

棚户区改造安置住房：是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。

危房治理告知书

| 房屋座落 | 街 路 巷 号 座（幢） 房 |
| --- | --- |
| 产权人 |  |
| 房屋结构 | □框架 □混合 □砖木 □简易 |
| 房屋危险情况 |  |
| 处理意见 |  |
| 经检查，将该房屋初步判定为：□C级 / □D级危房。为了避免发生房屋安全事故，请房屋责任人依处理意见在 日期限内对房屋进行整治解危。 |  |
| 备注 | 如房屋责任人对房屋检查结果有异议，可自行委托相关房屋安全鉴定单位进行鉴定。 |

发出单位（盖章）：                               签收人：

检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：